Checklist AH.09 : Aanvang werken met derden

| Sectie 0: In te vullen door Nyrstar |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nyrstar Werfleider (Naam + Tel.) |  |  | Nyrstar Project- verantwoordelijke (Naam + Tel.) |  |  |
| Contactpersoon dienst (Naam + Tel.) |  |  |  |  |  |
| NOODNUMMERS |  |  |  |  |  |
| - Brand : - 1e instantie 112 en vervolgens noodnummer Balen - Interne nummer : 9400 - 014/819400 - GSM Balen : 0477/774 441 |  |  | - Ongeval : - 1e instantie 112 en vervolgens noodnummer Balen - Interne nummer : 9300 - 014/819300 - GSM Balen : 0477/774 441 |  |  |
| Aanmelden op de werf : |  |  |  |  |  |
| - Werkvergunning dagelijks af te halen bij werfleider - Aan- en afmelden op de dienst ………………………………….. |  |  |  |  |  |
| Toegevoegde Documenten (Kruis de toegevoegde bijlage aan) |  |  |  |  |  |
|  | Bijlage 1 | Fabrieksplattegrond Balen XY-000-PL-0-01828 |  |  |  |
|  | Bijlage 2 | Fabrieksplattegrond Pelt XY-000-OPLM-0-00008 |  |  |  |
| BESLUIT : Eerst zal de werfleider van Nyrstar de nodige checks uitvoeren om na te gaan of alles in deze AH.09 correct werd ingevuld en alle bijlagen ter beschikking zijn. Dan moet onderstaande aangekruist worden door de werfleider van Nyrstar. Daarna zal de jobverantwoordelijke van de contractor een toolbox* van deze AH.09 geven aan alle betrokkenen. * Binnen 24 uur dient een kopie van de deelnemerslijst overhandigd te worden aan de werfleider van Nyrstar. |  |  |  |  |  |
|  | Starten | De risico’s en beheersmaatregelen zijn voldoende onder controle. De werken kunnen gestart worden. |  |  |  |
|  | Starten onder voorwaarden | Er dient gevolg gegeven worden aan de secties …………………………… Inmiddels kunnen de werken gestart worden. |  |  |  |
|  | Niet starten | De secties ……………………………………………………………………. zijn bij te sturen alvorens de werken kunnen gestart worden. |  |  |  |
| Nyrstar : Naam werfleider |  | Functie | Datum |  | Handtekening |
| Contractor : Naam jobverantwoordelijke |  | Functie | Datum |  | Handtekening |

| Sectie 1: Algemene Details: Check gebeurt door werfleider Nyrstar. |  |  |  |  |  | Check |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bestelnummer: |  |  | Firmanaam Hoofdcontractor |  |  |  |  |
| Max aantal werknemers op de werf |  |  | Firmanaam Subcontractor |  |  |  |  |
| Locatie van de activiteit |  | - Balen - Pelt | Afdeling |  |  |  |  |
| Datum begin opdracht |  |  | Datum einde opdracht |  |  |  |  |
| Contractor Project- verantwoordelijke (Naam + Tel.) |  |  | Contractor Werfleider (Naam + Tel.) |  |  |  |  |
| Veiligheidscoördinator TMB (Naam + Tel.) |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. Aangifte van werken |  |  | Check-in at work van toepassing | ja neen |  |  |  |
| 1.1 Korte omschrijving/scope van het werk: Check gebeurt door werfleider Nyrstar. |  |  |  |  |  | Check |  |
| ### 1.2 Toegevoegde Documenten: Gelieve aan te duiden wat voor u al dan Niet Van Toepassing is of OK. Check gebeurt door werfleider Nyrstar. |  |  |  |  | NVT | OK | Check |
| Bijlage 3 | Risico Analyse & Evaluatie gebaseerd op uitvoerende taken |  |  |  |  |  |  |
| Bijlage 4 | Hijsplan (volgens VV03) |  |  |  |  |  |  |
| Bijlage 5 | Graafwerkzaamheden (volgens VV11) |  |  |  |  |  |  |
| Bijlage 6 | Sloopwerkzaamheden (volgens VV13) |  |  |  |  |  |  |
| Bijlage 7 | Veiligheidsinformatiebladen (SDS) inclusief de opslagvoorziening gevaarlijk stoffen (volgens VV23) |  |  |  |  |  |  |
| Bijlage 8 | Lijst en keuringsverslag(en) machines |  |  |  |  |  |  |
| Bijlage 9 | Lijst en keuringsverslag(en) hefwerktuigen |  |  |  |  |  |  |
| Bijlage 10 | Lijst en keuringsverslag(en) elektro-toestellen |  |  |  |  |  |  |
| Bijlage 11 | Lijst en keuringsverslag(en) mobiele arbeidsmiddelen |  |  |  |  |  |  |
| Bijlage 12 | Lijst en keuringsverslag(en) valbescherming |  |  |  |  |  |  |
| Bijlage 13 |  |  |  |  |  |  |  |
| Afhankelijk van de werkzaamheden dient u de documenten toe te voegen. |  |  |  |  |  |  |  |

| Sectie 2: Werkmethodiek en volgorde : Check gebeurt door werfleider Nyrstar. |  | Check |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Beschrijf stap voor stap de werkmethodiek, zodat het inzichtelijk wordt hoe de werkzaamheden veilig worden uitgevoerd. Bij voorkeur voorzien van foto’s. |  |  |  |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| etc |  |  |  |

| Sectie 3: In te zetten apparatuur en machines : Check gebeurt door werfleider Nyrstar. |  |  |  | Check |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kraanwagen |  | Standaard hand gereedschap |  |  |
|  | Heftruck |  | Las apparatuur (type…….) / lasproces |  |  |
|  | Hoogwerker |  | Handtakels |  |  |
|  | Verreiker |  | Vijzels |  |  |
|  | Graafmachine |  | Elektrisch handgereedschap |  |  |
|  | Wiellader |  | Slijpmachines |  |  |
|  |  |  | Snij-apparatuur (acetyleen/zuurstof) |  |  |
|  |  |  | Gasbranders |  |  |
|  |  |  | Hijs-Hef Toebehoren |  |  |
|  |  |  | 2 Walkie-Talikies tijdens hijswerken |  |  |
| Opmerking: Zet een kruisje voor het betreffende item en vul eventueel bovenstaande lijst aan Aandachtspunt: van alle machines en equipements dienen de certificaten en inspectierapporten aanwezig te zijn op SITE |  |  |  |  |  |

| Sectie 4: Werk details : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 Vereiste persoonscertificaten : Check gebeurt door werfleider Nyrstar. |  |  |  |  |  |  | Check |  |
|  |  | Aanslaan en uitwijzen van lasten (rigging) |  | Werken met onafhankelijke adembescherming |  |  |  |  |
|  |  | Hijsen met een kraan |  | Hijsen met een rolbrug |  |  |  |  |
|  |  | Werken met een heftruck |  | Werken als mangatwacht |  |  |  |  |
|  |  | Werken met een hoogwerker |  | BA5 Bedrijfsspecifiek (Elektrische werken) |  |  |  |  |
|  |  | Werken met een verreiker |  | Lasser |  |  |  |  |
|  |  | Werken met een wiellader |  |  |  |  |  |  |
| Opmerking: Zet een kruisje voor het betreffende item en vul eventueel bovenstaande lijst aan Aandachtspunt: Alle certificaten moeten aantoonbaar zijn op de SITE (ook digitaal toegelaten) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 Specifieke PBM’s nodig (vermeld additionele PBM’s). Basis PBM’s zie VV01 : Check gebeurt door werfleider Nyrstar. |  |  |  |  |  |  | Check |  |
| 4.3 Hoog risico werkzaamheden: Uw medewerkers zijn bekend met de voor dit werk relevante VeiligheidsVoorschriften: Gelieve aan te duiden wat voor u al dan Niet Van Toepassing is of OK. Check gebeurt door werfleider Nyrstar. |  |  |  |  |  | NVT | OK | Check |
| Werken nabij gesmolten metalen (VV02) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gebruik van hijsmiddelen en kranen (VV03) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Werken op hoogte (VV05) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Werken met hoogwerker of schaarlift (VV06) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gebruik en plaatsen van steiegers (VV07) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Werken in besloten ruimte (VV08) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vergrendelen (VV09) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Brandgevaarlijk werk (VV10) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Graafwerkzaamheden (VV11) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Radiologische werkzaamheden (VV12) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sloopwerkzaamheden (VV13) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Industrieel reinigen (VV14) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Werken in ATEX gebied (VV16) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mogelijk contact met elektriciteit (VV17) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Risico contact zuren/basen. Werking BUMB (VV20) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gebruik en opslag van gevaarlijke stoffen (VV23) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Werken asbest (VV26) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Straalwerkzaamheden |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Werken onder/nabij/boven water |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Werken met explosieven |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 Algemene VeiligheidsVoorschriften: Gelieve aan te duiden wat voor u al dan Niet Van Toepassing is of OK. Check gebeurt door werfleider Nyrstar |  |  |  |  |  | NVT | OK | Check |
| VV01 : Keuze van PBM’s. Bij slijpwerkzaamheden dient men ter bescherming van het gelaat een gelaatscherm met daaronder de veiligheidsbril te dragen. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VV09 : Vergrendelen. Alle uitvoerders moeten bij een vergrendeling een blauw identificeerbaar slot (firmanaam + naam uitvoerder) hangen. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VV21 : Beheer van afvalstoffen. De werkplek moet na de werken worden opgeruimd. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VV25 : Eisen aan (elektrisch) handgereedschap. Alle slijpschijven dienen voorzien te zijn van dodemansknop. Grote slijpschijven vanaf Ø 125 mm mogen enkel gebruikt worden na het uitvoeren van een risicoanalyse en moeten voorzien zijn van een uitlooprem en een langzame aanloop. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 Specifieke veiligheidsinstructies : Gelieve aan te duiden wat voor u al dan Niet Van Toepassing is of OK. Check gebeurt door werfleider Nyrstar |  |  |  |  |  | NVT | OK | Check |
| Zijn de afdelingsspecifieke risico’s gecommuniceerd ? |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Is het asbestregister geraadpleegd , evt aanwezigheid van asbest is meegenomen (VV26) ? |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Is de werf goed ingericht en voldoet de eventuele keet aan de eisen (VV24) ? |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Is er nood aan extra verlichting en is deze voorzien ? |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6 Medische geschiktheid personeel: Gelieve aan te duiden wat voor u al dan Niet Van Toepassing is of OK. Check gebeurt door werfleider Nyrstar |  |  |  |  |  | NVT | OK | Check |
| Hebben al uw medewerkers een medische goedkeuring om te werken ? |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Is de gemeten waarde lood in bloed van al uw medewerkers kleiner dan 15 microgram per dl bloed (VV18) ? |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Is de gemeten waarde Cadmium in urine van al uw medewerkers kleiner dan 2 microgram per gram creatinine (VV18) ? |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zijn al uw medewerkers niet-astmatisch (VV27) ? |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zijn al uw medewerkers op de hoogte van de hygiënische instructies ? |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.7 Milieuvereisten: Gelieve aan te duiden wat voor u al dan Niet Van Toepassing is of OK. Check gebeurt door werfleider Nyrstar |  |  |  |  |  | NVT | OK | Check |
| Is de afvalprocedure gekend (VV21) ? |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zijn de wettelijke milieuverplichtingen gekend zoals Vlarem i.v.m. : - Opslag gassen en gevaarlijke producten (VV23) - Keuringen en vergunningen (vb opslag tanks, noodgeneratoren, …) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Welke milieurisico’s werden geïnventariseerd en welke beheersmaatregelen werden hiervoor genomen ? Check gebeurt door werfleider Nyrstar. |  |  |  |  |  |  |  | Check |
| 4.8 Beschrijf de toegangs- en vluchtwegen: Check gebeurt door werfleider Nyrstar. |  |  |  |  |  |  |  | Check |
| 4.9 Omgevingsfactoren die van invloed kunnen zijn op de veiligheid van de klus: Check gebeurt door werfleider Nyrstar. |  |  |  |  |  |  |  | Check |
| 4.10 Organisatorische aspecten : Check gebeurt door werfleider Nyrstar. |  |  |  |  |  |  |  | Check |
| Hoe worden eventuele taalproblemen ondervangen ? |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Welke afspraken zijn gemaakt over het gebruik van Nyrstar materialen / voertuigen ? |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hoe wordt de werkzone afgebakend (VV15) ? Voorzie eventueel een afbakeningsplan. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.11 Steigers (VV07): Check gebeurt door werfleider Nyrstar. |  |  |  |  |  |  | Check |  |
|  | Steiger type |  |  |  | Korte omschrijving |  |  |  |
|  | Standaard steiger (300 kg/m2) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Overbruggingen langer dan 6m |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Hang- of uitbouwsteiger |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Hijssteiger (> 200 kg tekening berekening) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Toepassing van gaas, zeil of beplating |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Hoger dan 24 meter |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Afwijkende staanderafstanden of verankeringspatronen |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Toegangs- en vluchtwegen (motiveer aantal) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Steiger voor specifieke toepassing |  |  |  |  |  |  |  |

| Sectie 5: Communicatie, toezicht & instructie Check gebeurt door werfleider Nyrstar. |  | Check |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Geef aan hoe u onderstaande zaken aantoonbaar heeft georganiseerd op de Nyrstar SITE |  |  |  |
| 1 | Medewerkers instrueren over deze AH.09*. Hoe worden nieuwe medewerkers hierover geïnstrueerd ? |  |  |
| 2 | Toolboxen (inclusief frequentie)* |  |  |
| 3 | LMRA |  |  |
| 4 | Veiligheidskundig toezicht |  |  |
| * Binnen 24 uur dient een kopie van de deelnemerslijst, inclusief de besproken items overhandigd te worden aan de Nyrstar werfleider. Subcontractors dienen voorafgaand aan de werkzaamheden geautoriseerd te worden door Nyrstar. |  |  |  |

| Sectie 6: Handtekening uitvoerende organisatie Check gebeurt door werfleider Nyrstar. |  |  |  | Check |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Goedgekeurd door verantwoordelijke Contractor | Functie | Datum | Handtekening |  |  |

Met het ondertekenen verklaart de uitvoerende organisatie dat:

- Zich conformeert aan de NYRSTAR SITE REGELGEVING, inclusief de Nyrstar LEVENSREDDENDE REGELS.

- Naar waarheid deze AH.09 heeft ingevuld.

- Men zich op de hoogte heeft gesteld van de voorziene risico’s en deze worden afgedekt door deze AH.09.

- Er in overeenstemming met deze AH.09 gewerkt zal worden (bij afwijkingen zal deze AH.09 herzien worden).

TOOLBOX

| DATUM | NAAM | HANDTEKENING |
| --- | --- | --- |

Toelichting

Wanneer er door de subcontractor hoogrisico werkzaamheden uitgevoerd dienen te worden (zie sectie 4.3), dan dient deze een AH.09 in te vullen en te laten goedkeuren door hoofdcontractor en vervolgens door Nyrstar. De AH.09 wordt ten alle tijden aantoonbaar besproken met de uitvoerende medewerkers en maakt deel uit van de werkvergunning. Subcontractors dienen altijd geautoriseerd te worden door Nyrstar.

| ### Generiek | - De cursieve locaties dienen ingevuld te worden en de cursieve tekst dient verwijderd te worden. - De grijze velden dienen ongewijzigd overgenomen te worden. - Voeg in de linkerkoptekst de projectnaam toe. - Voeg in de rechterkoptekst het bedrijfslogo in |
| --- | --- |
| Sectie 0 | In te vullen door Nyrstar Markeer op een plattegrond het gebied waar de werkzaamheden uitgevoerd worden : aan te reiken door Nyrstar. |
| Sectie 1 | - Vul de ontbrekende gegevens in - Beschrijf de werkzaamheden in hoofdlijnen - Geef aan (middels het plaatsen van een kruisje) welke bijlagen er toegevoegd zijn |
| Sectie 2 | Beschrijf stap voor stap de werkmethodiek, zodat het inzichtelijk wordt hoe de werkzaamheden veilig worden uitgevoerd. Bij voorkeur voorzien van foto’s. |
| Sectie 3 | Geef aan (middels het plaatsen van een kruisje) welke gereedschappen en machines er ingezet gaan worden en vul eventueel aan. |
| Sectie 4 | - Geef aan (middels het plaatsen van een kruisje) welke certificaten uw medewerkers bezitten om de betreffende taken uit te voeren. - Geef aan of er buiten de standaard en afdelings PBM’s nog additionele PBM’s noodzakelijk zijn (klus afhankelijk) - Geef aan (middels het plaatsen van een kruisje), welke hoogrisico activiteiten er plaatsvinden. - Plaats een kruisje als uw medewerkers bekend zijn met de voor dit werk relevante VeiligheidsVoorschriften. - Geef aan of de specifieke veiligheidsinstructies gekend of niet van toepassing zijn. - Geef aan of uw personeelsleden medisch geschikt zijn of dit item niet van toepassing is. - Geef aan of de milieuvereisten gekend of niet van toepassing zijn. - Geef aan of er voldoende toegangs-/vluchtwegen aanwezig zijn en hoe geborgd wordt dat deze vrijgehouden worden. - Zijn er buiten de risico’s van de klus, op voorhand nog risico’s te verwachten vanuit de omgeving. - Geef aan hoe de organisatorische aspecten worden opgelost. - Geef aan (middels het plaatsen van een kruisje) informatie over de steiger. |
| Sectie 5 | Vul de ontbrekende gegevens in. |
| Sectie 6 | De verantwoordelijke van de uitvoerende organisatie van de (sub)contractor tekent ervoor dat de werkzaamheden conform de opgestelde AH.09 worden uitgevoerd. Opmerking: Bij afwijkingen in de uitvoering dienen deze voorafgaand aan de werkzaamheden, middels een AH.09 revisie aanvraag goedgekeurd te worden. |